温湿度智能测控仪选型表

内容 代码 说明 CTM- CTM系列测控仪 外型尺寸 (宽×高) 1 160mm×80 mm（横式） 5 48 mm×96 mm（竖式） 6 96 mm×48 mm（横式） 7 72 mm×72 mm 8 80 mm×160 mm（竖式） 9 96 mm×96 mm 控制方式 Z 单独显示、无控制、无报警 P 位式控制（报警方式） F PID控制 N 客户订制 输入1 P01 干球或湿球温度传感器 输入2 P01 输出1 详见控制输出表 输出2 报警1、报警2、报警3、报警4 M M M M 继电器 N N N N 无 变送1 详见变送输出表 变送2 附加功能 C Rs485通讯 Z 微型打印机驱动 电源 A DC48V B DC24V E AC110V N AC220V 仪表类型 T 温度测控仪 H 湿度测控仪 W 温湿度一体测控仪 控制输出表 变送输出表 代码 输出类型 M 继电器接点 V 电压脉冲（SSR） G 可控硅单相过零触发 4~9 详见变送输出表 N 无 代码 输出类型 4 0~5V 5 0~20mA 7 0~10mA 8 4~20mA 9 0~10V 6 其他模拟信号 N 无